FRET Pair Antibody Fluorophores

| Laser | Donor | Acceptor | Donor Ex Acceptor Em |
| --- | --- | --- | --- |
| Violet | Alexa Fluor 405 | Alexa Fluor 430 | 405/541 |
| Argon | Cy2 | Cy3 | 488/566 |
| Argon | Cy3 | Cy5 | 488/666 |
| Argon | FITC | TRITC | 488/577 |
| Argon | PE | APC | 488/660 |
| Argon | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 514 | 488/541 |
| Argon | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 532 | 488/553 |
| Argon | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 546 | 488/572 |
| Argon | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 610 | 488/626 |
| R-HeNe | Alexa Fluor647 | Alexa Fluor 680 | 633/700 |
| R-HeNe | Alexa Fluor647 | Alexa Fluor 700 | 633/720 |
| R-HeNe | Alexa Fluor647 | Alexa Fluor 750 | 633/780 |

FRET Pair Fluorescent Proteins

| Laser | Donor |  | Acceptor | Donor Ex Acceptor Em |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Violet | CFP | YFP |  |  | 405/526 |
| Violet | Cerulean FP | YFP |  |  | 405/526 |
| Argon | GFP | YFP |  |  | 488/526 |
| Argon | GFP | mRFP |  |  | 488/579 |